- 820系列全站仪USB-PC驱动安装说明

- 1、用配套电缆将仪器与电脑相连接。

- 2、如果是第一次通过USB进行数据传输，在仪器上选择通过USB发送或者数据接收后，则电脑显示找到新硬件，如图：

- 3、选择（否，暂时不），按下一步，进入下一个界面，如图：

- 4、选择（从列表或指定位置安装），按下一步，进入下一个界面，如图：

- 5、选择（在搜索中包括这个位置），点击浏览，进入文件夹选择界面，如图：

- 6、选择随机附带的驱动文件所在的文件夹（包括lpc214x.inf和lpc214x.sys），点击确定，返回到上一个界面，如图：

- 7、点击下一步开始进行安装，如图：

- 8、安装完成，点击确定，完成安装，如图：

- 9、安装完成后，及可按说明书中的操作进行仪器与电脑之间的数据传输。