安装/卸载三鼎STS752RLC USB 驱动

注意：如果本次安装之前您安装过之前32位版本的SanDing Tansfer Software 和SANDING_USderiver驱动，请先卸载它们，然后安装本压缩包中“SanDing Tansfer Software”，否则请直接进入以下步骤。

1、安装USB驱动

首先，让仪器开机并且进入USB传输等待状态。

全站仪端操作：

仪器开机

按MENU  按键进入菜单

按F4      文件管理

按PAGE   按键两次

按F4      按键选择 USB 接收数据

按F1      按键进入“已知点作业”界面，准备接收已知点

按F1      按键进入“查看已知点”界面，选择要存储的磁盘（Disk:A  或者 Disk: B）

按F4      按键确认，上下键选择要接收数据的工程

按ENT    按键确认

按F4      进入USB 接收状态

这个时候可以安装USB驱动了。

解压“三鼎传输软件压”缩包

如果在电脑桌面右下角任务栏中出现“发现新硬件”的提示,则双击它的图标后直接进入图三，然后进行图三后的安装操作步骤。

否则打开“我的电脑”的属性，点击“硬件”标签，点击“设备管理器”，打开的窗口如图所示：

图一

点击上图窗口菜单拦中的“操作”菜单，从中选择“扫描检测硬件改动”，或者右击电脑图表（如上图中名字为LLM图标），从中选择“扫描检测硬件改动”。将会出现下图窗口：

图二

注意到其中的：

选中STS750 RC Bulk Device000，单击右键，进入“硬件更新向导”窗口，选择其中的“从列表或指定位置安装（高级）”。如图：

图三

点击“下一步”，然后点“浏览(B)”，从中选择你解压文件名为SanDing USB（如果用户解压SanDing USB压缩包时选择的是默认文件夹名称，否则请选择用户自己命名的文件夹，以下同）文件所在的目录路径，下图所示：

图四

点击“下一步”进入下图：

图五

从中选择 Sanding USB Device 并点击“下一步”，等待安装完成。

注意，如果已经安装过并且卸载成功，需要再次安装USB驱动，则上一步操作后弹出如下窗口：

图六

请点击“浏览(B)...”，找到SanDing USB 文件夹所在的路径，在其下的子文件夹中选中libusb0.sys所在的文件夹（32位操作系统请选择x86文件夹中的libusb0.sys，64位操作系统请选择am64文件夹中的libusb0.sys或者ia64文件夹中的libusb0.sys），然后点击“确定”，等待安装完成。

安装完成后点击“完成”.

图七

在“设备管理器”窗口中就会看到上图中的SanDing USB Device，如下图。

图八

2、卸载USB驱动

首先，让仪器开机并且进入USB 传输等待状态。

全站仪端操作：

仪器开机

按MENU  按键进入菜单

按F4      文件管理

按PAGE   按键两次

按F4      按键选择 USB 接收数据

按F1      按键进入“已知点作业” 界面，准备接收已知点

按F1      按键进入“查看已知点”界面，选择要存储的磁盘（Disk:A  或者 Disk: B）

按F4      按键确认，上下键选择要接收数据的工程

按ENT    按键确认

按F4      进入USB 接收状态

这个时候可以卸载USB驱动了

打开我的电脑的属性，点击“硬件”标签，点击“设备管理器”，

图九

找到“libusb-win32 devices”并打开它（如没有，请检查仪器是否开机并且进入USB 传输等待状态），如图示：

右击”SanDing USB device”,从弹出的菜单中选择“卸载”，或者选择“SanDing USB device”后从菜单拦中的菜单“操作”菜单中选择“卸载”。

点击“确定”即可。